Министерство лесного хозяйства Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

11 августа 2014 г.                                                                                      №330

Об утверждении зон санитарной охраны месторождения подземных вод «Майминский водозабор»  (скважины №№5729, 6-д, 5755, 34/75, Г19/91, Г20/91) ОАО «Водоканал» г.Горно-Алтайск, Республика Алтай

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4.1 пункта 7.22.2 Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 19 июля 2007 года № 147, постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2011 года № 247 «О Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 14 апреля 2014 года № 04.01.01.000.Т.000047.04.14 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить проект зон санитарной охраны месторождения подземных вод «Майминский водозабор» (скважины №№5729, 6-д, 5755, 34/75, Г19/91, Г20/91) ОАО «Водоканал» г.Горно-Алтайск, Республика Алтай (далее - Проект).

- Установить границы зон санитарной охраны месторождения подземных вод «Майминский водозабор» - скважин:

№1(5729) (СШ 51055'29", ВД 85058'58,5"),

№2 (6-д) (СШ 51055'26,9", ВД 85058'55,7"),

№3 (5755) (СШ 51055'23,8", ВД 85058'57"),

№4 (34/75) (СШ 51055'23,3", ВД 85058'57,4"),

№5 (Г19/91) (СШ 51055'24,2", ВД 85058'56,7"),

№6 (Г20/91) (СШ 51055'27,8", ВД 85058'56,1")

согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

- Установить правила и режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны месторождения подземных вод «Майминский водозабор» - скважин:

№1(5729) (СШ 51055'29", ВД 85058'58,5"),

№2 (6-д) (СШ 51055'26,9", ВД 85058'55,7"),

№3 (5755) (СШ 51055'23,8", ВД 85058'57"),

№4 (34/75) (СШ 51055'23,3", ВД 85058'57,4"),

№5 (Г19/91) (СШ 51055'24,2", ВД 85058'56,7"),

№6 (Г20/91) (СШ 51055'27,8", ВД 85058'56,1")

согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

- Рекомендовать открытому акционерному обществу «Водопроводно-канализационное хозяйство» на месторождения подземных вод «Майминский водозабор» (скважины №№5729, 6-д, 5755, 34/75, Г19/91, Г20/91):

произвести переоценку запасов подземных вод;

производить регулярный мониторинг качества подземных вод;

поддерживать на территории зоны санитарной охраны первого пояса санитарное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

спланировать отвод поверхностного метеогенного стока от павильона водозаборной скважины согласно требованиям пункта 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02.

# 5. Направить копию Проекта в администрацию муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

6. Рекомендовать администрации муниципального образования «Город Горно-Алтайск» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать настоящий Проект.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника отдела по предоставлению прав пользования водными объектами и водного хозяйства  Министерства лесного хозяйства Республики Алтай Адарову Л.К.

Исполняющий обязанности

министра лесного хозяйства

Республики Алтай				  	                         А.Д. Унутов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства лесного хозяйства Республики Алтай

от «11» августа 2014 г. №330

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

месторождения подземных вод «Майминский водозабор»

№1(5729) (СШ 51055'29", ВД 85058'58,5"),

№2 (6-д) (СШ 51055'26,9", ВД 85058'55,7"),

№3 (5755) (СШ 51055'23,8", ВД 85058'57"),

№4 (34/75) (СШ 51055'23,3", ВД 85058'57,4"),

№5 (Г19/91) (СШ 51055'24,2", ВД 85058'56,7"),

№6 (Г20/91) (СШ 51055'27,8", ВД 85058'56,1")

- Граница первого пояса зоны санитарной охраны скважины  - 50 метров вокруг водозабора (соорудив ограждение).

- Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: эллипсоид размером 280 х 320 метров вокруг водозабора;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: эллипсоид размером 280 х 1060 метров вокруг водозабора.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства лесного хозяйства Республики Алтай

от «11» августа 2014 г. №330

ПРАВИЛА И РЕЖИМ

хозяйственного использования территории в границах зон

санитарной охраны месторождения подземных вод «Майминский водозабор»

№1(5729) (СШ 51055'29", ВД 85058'58,5"),

№2 (6-д) (СШ 51055'26,9", ВД 85058'55,7"),

№3 (5755) (СШ 51055'23,8", ВД 85058'57"),

№4 (34/75) (СШ 51055'23,3", ВД 85058'57,4"),

№5 (Г19/91) (СШ 51055'24,2", ВД 85058'56,7"),

№6 (Г20/91) (СШ 51055'27,8", ВД 85058'56,1")

I. Первый пояс зоны санитарной охраны

1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса зоны санитарной охраны.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

II. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

7. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

8. Размещение вышеуказанных объектов в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

9. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны необходимо проводить мероприятия по выявлению, тампонированию, ликвидации (или восстановлению) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, а также своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

_____________________