Министерство природных ресурсов, экологии и

туризма Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

« 28 » мая 2020 года     	 					                                                                    				  		   № 331

Об установлении зон санитарной охраны водозабора подземных вод бюджетного учреждения «Коммунальщик» Турочакского сельского поселения на участке недр местного значения по адресу: село Турочак, улица Набережная, 1Б

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании подпункта «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, санитарно-эпидемиологического заключения  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 17 марта 2020 года № 04.01.01.000.Т.000030.03.20 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

п р и к а з ы в а ю:

- Установить зоны санитарной охраны водозабора (скважина б/н) согласно приложению к настоящему Приказу.

- Рекомендовать бюджетному учреждению «Коммунальщик» Турочакского сельского поселения:

организовать зону санитарной охраны вокруг водозабора размерами, согласованными с органами санитарно-эпидемиологического надзора;

поддерживать на территории зоны санитарной охраны первого пояса санитарное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

вести на скважине мониторинговые наблюдения за гидродинамическим режимом, водоотбором и качеством вод, составить программу мониторинга;

проводить один раз в год химический анализ подземных вод, отобранных из скважины по расширенному варианту, в соответствии с перечнем анализируемых компонентов, приведенных в СанПиН 2.1.4.1074-01;

проводить по сезонам года микробиологический анализ подземных вод, отобранных из скважины в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

проводить по сезонам года органолептический анализ подземных вод, отобранных из скважины в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

проводить один раз в год радиологический анализ подземных вод, отобранных из скважины в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

выполнить дорожку от павильона скважины до калитки ограждения твердым покрытием;

оборудовать ограждение первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями к качеству ограждения зон санитарной охраны строгого режима – сплошное ограждение высотой 2,5 м. Допускается принимать ограждение до 2 м и 0,5 м из колючей проволоки или металлической сетки. При этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения;

провести по всему периметру ограждения обваловку выше по уклону территории, обеспечивающую отвод ливневых, талых вод вне границ водозабора – дополнительная защита участка водозабора от загрязнений, находящихся в талых, ливневых водах;

оборудовать устье скважины пьезометрами для замеров уровня воды и гидрохимического контроля за качеством подземных вод, герметично закрывающимся и соответствующим диаметром уровнемера.

- Рекомендовать администрации муниципального образования «Турочакский район» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать установленные зоны санитарной охраны водозаборного сооружения.

- Сведения об установлении зон санитарной охраны водозаборной скважины б/н направить в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Алтай для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

- Признать утратившим силу пункт 5 приложения 1 к приказу №877 от 8 ноября 2019 года «Об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных по адресам: село Турочак, улица Зеленая, 14а; улица Родниковая, 2б; улица Дзержинского, 10а; улица Рабочая, 31а; улица Набережная, 1б»;

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.А. Мунатова.

Исполняющий обязанности министра

природных ресурсов, экологии

и туризма Республики Алтай		         			                                             Е.О. Поварова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай

от «       » мая 2020 г. №

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

водозаборной скважины

б/н - 52015'42,06" с.ш., 8706'49,62 " в.д. (WGS - 84)

1. Описание границ первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны – радиусом 50 метров от оси скважины.

Каталог координат границ первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК – 04, зона 2

| номер точки | координаты |  | номер точки | координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  | Х | Y |
| 1 | 680496.564 | 2207618.347 |  | 22 | 680419.455 | 2207681.551 |
| 2 | 680501.538 | 2207624.416 |  | 23 | 680417.055 | 2207677.443 |
| 3 | 680505.502 | 2207631.188 |  | 24 | 680417.850 | 2207674.710 |
| 4 | 680508.357 | 2207638.497 |  | 25 | 680421.180 | 2207663.050 |
| 5 | 680510.034 | 2207646.162 |  | 26 | 680418.470 | 2207648.530 |
| 6 | 680510.491 | 2207653.996 |  | 27 | 680416.510 | 2207641.530 |
| 7 | 680509.717 | 2207661.804 |  | 28 | 680413.319 | 2207636.465 |
| 8 | 680507.732 | 2207669.395 |  | 29 | 680416.410 | 2207629.384 |
| 9 | 680504.583 | 2207676.582 |  | 30 | 680420.645 | 2207622.778 |
| 10 | 680500.348 | 2207683.189 |  | 31 | 680425.860 | 2207616.916 |
| 11 | 680495.132 | 2207689.051 |  | 32 | 680431.929 | 2207611.942 |
| 12 | 680489.064 | 2207694.025 |  | 33 | 680438.701 | 227607.978 |
| 13 | 680482.292 | 2207697.989 |  | 34 | 680446.010 | 2207605.122 |
| 14 | 680474.983 | 2207700.844 |  | 35 | 680453.675 | 2207603.445 |
| 15 | 680467.318 | 2207702.521 |  | 36 | 680461.509 | 2207602.988 |
| 16 | 680459.484 | 2207702.978 |  | 37 | 680469.317 | 2207603.762 |
| 17 | 680451.676 | 2207702.204 |  | 38 | 680476.908 | 2207605.748 |
| 18 | 680444.084 | 2207700.218 |  | 39 | 680484.096 | 2207608.897 |
| 19 | 680436.897 | 2207697.070 |  | 40 | 680490.702 | 2207613.132 |
| 20 | 680430.291 | 2207692.835 |  | 41 | 680496.564 | 2207618.347 |
| 21 | 680424.429 | 2207687.619 |  |  |  |  |

2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны – R – 69 метров от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R – 330 метров от оси скважины.

_____________________