Министерство лесного хозяйства Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

3 июля 2012 г.                                                                                               № 239

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны на водозаборное сооружение (скважина Г 33/81) базы отдыха «Киви-Лодж» бюджетного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор»

в районе села Соузга Майминского района Республики Алтай

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 19 июля 2007 года № 147, постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2011 года № 247 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» и на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 8 декабря 2011 года № 04.01.01.000.М.000473.12.11 и письма от 8 декабря 2011 года № 4152 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам проекта п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить проект зоны санитарной охраны водозаборного сооружения (скважины Г 33/81) базы отдыха «Киви-Лодж» бюджетного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» в районе села Соузга Майминского района Республики Алтай (далее именуется - Проект).

- Установить границы зон санитарной охраны водозаборного сооружения (скважины Г 33/81) (51052'46" с.ш., 85048'58" в.д.), согласно приложению № 1.

- Установить правила и режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны водозаборного сооружения (скважины Г 33/81) (51052'46" с.ш., 85048'58" в.д.), согласно приложению № 2.

- Рекомендовать оперативному управляющему водозаборного сооружения (скважины Г 33/81) начальнику бюджетного учреждения Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» провести мероприятия по:

организации оповещения отдыхающих о границах зон санитарной охраны водозаборного сооружения, правилах  и режиме хозяйственного  использования

территории  в  границах  поясов  санитарной  охраны  водозаборной скважины;

обеспечению реализации водоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

# Направить копию Проекта в администрации муниципальных образований «Соузгинское сельское поселение» и «Майминский район».

- Рекомендовать главам  администраций администрации муниципальных образований «Соузгинское сельское поселение» и «Майминский район» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий учитывать утвержденный Проект.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра лесного хозяйства Республики Алтай Манышева В.К.

Министр					  	                                        М.А. Терехов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министерства лесного хозяйства Республики Алтай

от «__» июля 2012 г. № ___

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

водозаборного сооружения (скважины Г 33/81)

(51052'46" с.ш., 85048'58" в.д.)

- Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 30 метров с сокращением до 10 м по отношению к банно-прачечному комбинату в радиусе от оси скважины, с установкой ограждения.

- Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: R- 115,5 метров; r- 105,0 метров; d- 157,5 метров – от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 609,0 метров; r- 105,0 метров; d- 525,0 метров – от оси скважины.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства лесного хозяйства Республики Алтай

от «__» июля 2012 г. № ___

ПРАВИЛА И РЕЖИМ

хозяйственного использования территории в границах зон

санитарной охраны водозаборного сооружения (скважины Г 33/81)

(51052'46" с.ш., 85048'58" в.д.)

- Первый пояс зоны санитарной охраны

На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса зоны санитарной охраны.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной.

- Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение вышеуказанных объектов в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны необходимо проводить мероприятия по выявлению, тампонированию, ликвидации (или восстановлению) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, а также своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

_____________________