Министерство лесного хозяйства Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

30 августа 2013 г.                                                                                            № 346

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны на водозаборные  сооружения общества с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт»

в с. Урлу-Аспак на территории гостиничного комплекса (скважина Г9/11 (3)и в районе с. Александровка, Никитин лог (скважина Г6/11 (4),

в Майминском районе Республики Алтай

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4.1 пункта 7.22.2 Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 19 июля 2007 года № 147, постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2011 года № 247 «О Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» и на основании санитарно-эпидемиологического заключения  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 12 июля 2013 года № 04.01.01.000.Т.000095.07.13 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить проект зоны санитарной охраны на водозаборные сооружения общества с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт» в с. Урлу-Аспак на территории гостиничного комплекса (скважина Г9/11 (3) и в районе с. Александровка, Никитин лог (скважина Г6/11 (4), в Майминском районе Республики Алтай (далее - Проект).

- Установить границы зон санитарной охраны на водозаборном участке скважины Г9/11 (3) (СШ 51040'18,2", ВД 86014'26,6") и скважины Г6/11 (4) (СШ 51045'25,1", ВД 86005'39,7"), согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

- Установить правила и режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны на водозаборном участке скважины Г9/11 (3) (СШ 51040'18,2", ВД 86014'26,6") и скважины Г6/11 (4) (СШ 51045'25,1", ВД 86005'39,7"), согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

- Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт»:

организовать ограждение на водозаборе  скважины Г9/11 (3) зоны санитарной охраны строгого режима радиусом 30 м в соответствии с СНиП 2.4.02-84;

спланировать отвод поверхностного метеогенного стока от павильонов  водозаборов согласно требованиям пункта 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02;

поддерживать на территории зоны санитарной охраны первого пояса санитарное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

смонтировать пьезометрические трубки для замеров уровня подземных вод на обеих скважинах;

организовать на скважинах мониторинговые наблюдения за гидродинамическим режимом, водоотборном и качеством вод.

# 5. Направить копию Проекта в администрацию муниципального образования «Майминский  район».

6. Рекомендовать администрации муниципального образования «Майминский  район» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать утвержденный Проект.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника отдела по недропользованию, предоставлению прав пользования водными объектами и водного хозяйства  Министерства Сакладова А.С.

Министр					  	                                       М.А. Терехов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства лесного хозяйства Республики Алтай

от «30» августа 2013 г. №346

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

на водозаборном участке скважины Г9/11 (3) (СШ 51040'18,2", ВД 86014'26,6") и скважины Г6/11 (4) (СШ 51045'25,1", ВД 86005'39,7")

- Граница первого пояса зоны санитарной охраны Г9/11 (3) – 30 метров в радиусе от оси скважины.

- Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: R- 179,0 метров; r- 13,0 метров; d- 72,0 метров – от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 1381,0 метров; r- 13,0 метров; d- 82,0 метров – от оси скважины.

- Граница первого пояса зоны санитарной охраны Г6/11 (4)– 30 метров в радиусе от оси скважины (соорудив ограждение).

- Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: R- 144,0 метров; r- 2,0 метров; d- 60,0 метров – от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 189,0 метров; r- 2,0 метров; d- 60,0 метров – от оси скважины.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства лесного хозяйства Республики Алтай

от «30» августа 2013 г. №346

ПРАВИЛА И РЕЖИМ

хозяйственного использования территории в границах зон

санитарной охраны на водозаборном участке скважины

Г9/11 (3) (СШ 51040'18,2", ВД 86014'26,6") и скважины

Г6/11 (4) (СШ 51045'25,1", ВД 86005'39,7")

I. Первый пояс зоны санитарной охраны

1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса зоны санитарной охраны.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

II. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

7. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

8. Размещение вышеуказанных объектов в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

9. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны необходимо проводить мероприятия по выявлению, тампонированию, ликвидации (или восстановлению) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, а также своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

_____________________