Министерство лесного хозяйства Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«11» сентября 2013 года                                                                            № 358

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны на водозаборное сооружение общества с ограниченной ответственностью «Арида» на турбазе «Заимка «Камза» в с. Тюгурюк Усть-Коксинского района: скважина б/н/2010 (ул.Лесная, 6)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4.1 пункта 7.22.2 Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 19 июля 2007 года № 147, постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2011 года № 247 «О Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» и на основании санитарно-эпидемиологического заключения  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 22 января 2013 года № 04.01.01.000.М.000003.01.13 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить проект зоны санитарной охраны на водозаборное сооружение общества с ограниченной ответственностью «Арида» на турбазе «Заимка «Камза» в селе Тюгурюк Усть-Коксинского района: скважина б/н/2010 (ул.Лесная, 6) (далее - Проект).

- Установить:

границы зон санитарной охраны на водозаборном участке скважины б/н/2010 (СШ 51018'15,3", ВД 85024'43,3"), согласно приложению №1 к настоящему Приказу;

правила и режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны на водозаборном участке скважины б/н/2010 (СШ 51018'15,3", ВД 85024'43,3"), согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

- Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт»:

организовать ограждение на водозаборе  скважины б/н/2010 зоны санитарной охраны строгого режима радиусом 30 м в соответствии с СНиП 2.4.02-84;

спланировать отвод поверхностного метеогенного стока от павильона водозаборов согласно требованиям пункта 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02;

поддерживать на территории зоны санитарной охраны первого пояса санитарное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

оборудовать скважину пьезометрической трубкой для замеров уровня подземных вод;

организовать на скважине мониторинговые наблюдения за гидродинамическим режимом, водоотборном и качеством вод.

# 5. Направить копию Проекта в администрацию муниципального образования «Усть-Коксинский район».

6. Рекомендовать администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать утвержденный Проект.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника отдела по недропользованию, предоставлению прав пользования водными объектами и водного хозяйства  Министерства А.С. Сакладова.

Министр					  	                                       М.А. Терехов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министерства лесного хозяйства Республики Алтай

от «11» сентября 2013 г. №358

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

на водозаборном участке скважины б/н/2010 (СШ 51018'15,3",

ВД 85024'43,3")

- Граница первого пояса зоны санитарной охраны – 30 метров в радиусе от оси скважины (соорудив ограждение).

- Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны: R- 135,0 метров; r- 67,5 метров; d- 135,0 метров – от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 270,0 метров; r- 135,0 метров; d- 135,0 метров – от оси скважины.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу Министерства лесного хозяйства Республики Алтай

от «11» сентября 2013 г. № 358

ПРАВИЛА И РЕЖИМ

хозяйственного использования территории в границах зон

санитарной охраны на водозаборном участке скважины

б/н/2010 (СШ 51018'15,3", ВД 85024'43,3")

I. Первый пояс зоны санитарной охраны

1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса зоны санитарной охраны.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

II. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

7. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

8. Размещение вышеуказанных объектов в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

9. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны необходимо проводить мероприятия по выявлению, тампонированию, ликвидации (или восстановлению) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, а также своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

_____________________