Министерство природных ресурсов, экологии и

туризма Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«  3  » июня 2019 года     								                                                                				  		   №    475

Об установлении зон санитарной охраны на водозаборном участке, эксплуатируемом для питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения МБОУ «Кырлыкская СОШ»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации и на основании подпункта «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, санитарно-эпидемиологического заключения  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 11 июля 2018 года № 04.01.01.000.Т.000152.07.18 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 21 февраля 2019 года №402,

п р и к а з ы в а ю:

- Установить зоны санитарной охраны водозаборных скважин Г14/12, Г16/12 согласно приложению к настоящему Приказу.

- Рекомендовать муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кырлыкская средняя общеобразовательная школа»:

прокопать отводные канавки вокруг ЗСО I пояса;

оборудовать скважины пьезометрическими трубками для замеров уровня подземной воды;

проложить дорожку с твердым покрытием (гравий, бетон) от ворот ограждения до павильонов;

организовать на водозаборе мониторинговые наблюдения;

ликвидировать свободное пространство между ограждением и поверхностью земли;

проводить отбор проб на химический, радиологический и бактериологический анализы.

- Направить копию проекта организации зон санитарной охраны на водозаборном участке, эксплуатируемом для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МБОУ «Кырлыкская СОШ» в администрацию муниципального образования «Усть-Канский район».

- При разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории администрации муниципального образования «Усть-Канский район» учитывать установленные зоны санитарной охраны водозаборного сооружения.

- Сведения об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин №Г14/12, Г16/12, расположенной на территории МБОУ «Кырлыкская СОШ», направить в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.А. Мунатова.

Министр природных ресурсов, экологии

и туризма Республики Алтай		              			                                             Е.В. Ларин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай

от «  3  » июня 2019 г. №  475

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

водозаборных скважин

Г 14/12 - 50048'17,9" с.ш., 84056'38,0" в.д.

Г 16/12 - 50048'17,6" с.ш., 84056'37,6" в.д.

1. Описание границ первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны – прямоугольная площадка размером 100х113 м2 со скважинами в центре, за исключением юго-западной стороны, где размер уменьшен на 21 м и составляет 79 м.

Каталог координат границ первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК – 04, зона 1

| номер точки | координаты |  | номер точки | координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  | Х | Y |
| н1 | 517717.57 | 1263181.56 |  | 9 | 517627.02 | 1263177.84 |
| н2 | 517667.80 | 1263224.19 |  | 20 | 517609.62 | 1263154.25 |
| 8 | 517657.14 | 1263212.62 |  | н4 | 517664.28 | 1263102.54 |
| н3 | 517653.97 | 1263215.42 |  | н1 | 517717.57 | 1263181.56 |

2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны – совмещен с первым поясом;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны – прямоугольная площадка размером 162х175 м2 со скважинами в центре.

_____________________