Министерство природных ресурсов, экологии и

туризма Республики Алтай

### ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«  9  » августа 2019 года     	 					                                                        				  		   №  659

Об установлении зон санитарной охраны на водозабор, эксплуатируемый муниципальным унитарным предприятием «Кристалл» администрации муниципального образования «Майминский район» (скважины Г1/08, Г13/08), расположенный в селе Алферово Майминского района Республики Алтай

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании подпункта «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, санитарно-эпидемиологического заключения  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 23 января 2019 года № 04.01.01.000.Т.000007.01.19 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

п р и к а з ы в а ю:

- Установить зоны санитарной охраны водозаборного сооружения (скважины Г1/08 - 51°58ʹ25,9ʺс.ш., 85°59ʹ52,7ʺв.д., Г13/08 - 51°58ʹ26,8ʺс.ш., 85°59ʹ52,3ʺв.д.) согласно приложению к настоящему Приказу.

- Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Кристалл» администрации муниципального образования «Майминский район»:

поддерживать на территории зон санитарной охраны первого пояса санитарное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

организовать на водозаборе мониторинговые наблюдения за гидродинамическим режимом, водоотбором и качеством вод;

проложить между объектами водозабора дорожки с твердым покрытием;

нарастить оголовки эксплуатируемых скважин до 0,5 м соответствии с пунктом 8.9 СП 31.13330.2012;

зацементировать приустьевые пространства скважин;

оборудовать скважины пьезометрическими трубками для измерения уровня подземных вод.

- Направить копию проекта зон санитарной охраны на водозабор, эксплуатируемый муниципальным унитарным предприятием «Кристалл» администрации муниципального образования «Майминский район» (скважины Г1/08, Г13/08), расположенный в селе Алферово Майминского района Республики Алтай в администрацию муниципального образования «Майминский район».

- Рекомендовать администрации муниципального образования «Майминский район» при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать установленные зоны санитарной охраны водозаборного сооружения.

- Сведения об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин Г1/08, Г13/08 направить в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Алтай для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.А. Мунатова.

Исполняющий обязанности министра

природных ресурсов, экологии

и туризма Республики Алтай		         			                                             О.В. Андронов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай

от «  9  » августа 2019 г. №  659

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

водозаборных скважин

Г1/08 - 51058'27,7" с.ш., 85059'51,0" в.д. (WGS – 84)

Г13/08 - 51058'28,7" с.ш., 85059'50,5" в.д. (WGS – 84)

1. Описание границ первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны –размерами 119х60 м.

Каталог координат границ первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК – 04, зона 1

| номер точки | координаты |  | номер точки | координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  | Х | Y |
| 1 | 647781.08 | 1336534.88 |  | 23 | 647817.31 | 1336472.38 |
| 2 | 647775.80 | 1336535.82 |  | 24 | 647821.40 | 1336476.04 |
| 3 | 647773.15 | 1336536.05 |  | 25 | 647825.12 | 1336479.97 |
| 4 | 647770.42 | 1336536.04 |  | 26 | 647826.72 | 1336482.06 |
| 5 | 647765.10 | 1336535.28 |  | 27 | 647840.03 | 1336493.09 |
| 6 | 647762.45 | 1336534.62 |  | 28 | 647843.95 | 1336496.57 |
| 7 | 647739.71 | 1336525.34 |  | 29 | 647847.57 | 1336500.39 |
| 8 | 647730.53 | 1336517.34 |  | 30 | 647848.91 | 1336502.38 |
| 9 | 647740.29 | 1336504.49 |  | 31 | 647849.17 | 1336505.98 |
| 10 | 647742.26 | 1336499.42 |  | 32 | 647847.69 | 1336507.15 |
| 11 | 647745.62 | 1336492.09 |  | 33 | 647845.57 | 1336508.84 |
| 12 | 647748.49 | 1336487.44 |  | 34 | 647843.23 | 1336509.91 |
| 13 | 647750.24 | 1336485.30 |  | 35 | 647835.82 | 1336512.17 |
| 14 | 647754.30 | 1336481.67 |  | 36 | 647833.42 | 1336513.10 |
| 15 | 647756.48 | 1336480.01 |  | 37 | 647828.86 | 1336515.24 |
| 16 | 647761.23 | 1336477.57 |  | 38 | 647822.06 | 1336518.94 |
| 17 | 647774.07 | 1336473.54 |  | 39 | 647820.06 | 1336520.61 |
| 18 | 647784.29 | 1336470.53 |  | 40 | 647815.68 | 1336523.55 |
| 19 | 647791.80 | 1336467.98 |  | 41 | 647800.71 | 1336528.94 |
| 20 | 647797.19 | 1336466.99 |  | 42 | 647790.37 | 1336531.88 |
| 21 | 647802.64 | 1336466.60 |  | 43 | 647785.17 | 1336533.70 |
| 22 | 647807.79 | 1336467.69 |  | 1 | 647781.08 | 1336534.88 |

2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны – R - 126 метров; r- 30 метров; d – 31 метр – от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R - 500 метров; r- 30 метров; d – 380 метров – от оси скважины.

_____________________